# УКРАЇНА

ШЕПЕТІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

30405, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Некрасова, 127,

р/р 26002052402749 Хмельницька філія ПАТ КБ “Приватбанк”,

МФО 315405,  КОД ЄДРПОУ 02092503,

тел./факс (03840)5-11-03

e-mail: shpvkg@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ШКПВКГ

Биков В.П.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

15.12.2016р.      								м. Шепетівка

Ми, комісія, в складі представників Шепетівського КПВКГ: головного інженера Савчука А.Р., начальника виробничо-технічного відділу Добровольського О.А., начальника дільниці обслуговування водопровідних мереж Кицуна П.В. провели обстеження водопроводу з чавунних труб по вул. Промисловій.

Комісією встановлено, що ділянка водопроводу довжиною 400м  знаходиться в аварійному стані. Для безперебійного водопостачання підприємств, організацій та мешканців даного мікрорайону міста Шепетівка необхідно провести ремонтні роботи по заміні зазначеної ділянки водопроводу по вул. Промисловій загальною довжиною 400 метрів.

Головний інженер						Савчук А.Р.

Начальник ВТВ							Добровольський О.А.

Начальник ВМ							Кицун П.В.

# УКРАЇНА

ШЕПЕТІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

30405, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Некрасова, 127,

р/р 26002052402749 Хмельницька філія ПАТ КБ “Приватбанк”,

МФО 315405,  КОД ЄДРПОУ 02092503,

тел./факс (03840)5-11-03

e-mail: shpvkg@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ШКПВКГ

Биков В.П.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

15.12.2016р.      								м. Шепетівка

Ми, комісія, в складі представників Шепетівського КПВКГ: головного інженера Савчука А.Р., начальника виробничо-технічного відділу Добровольського О.А., начальника дільниці обслуговування водопровідних мереж Кицуна П.В. провели обстеження водопроводу по пр. Миру (від ПВНС «Чкалова, 22» до чотирьох 9-ти поверхових будинків).

Комісією встановлено, що ділянка водопроводу довжиною 200м (з яких 100м Ду=100мм та 100м Ду=50мм) знаходиться в аварійному стані. Для безперебійного водопостачання мешканців вказаних чотирьох 9-ти поверхових будинків необхідно провести ремонтні роботи по заміні зазначеної ділянки водопроводу по пр. Миру загальною довжиною 200 метрів.

Головний інженер						Савчук А.Р.

Начальник ВТВ							Добровольський О.А.

Начальник ВМ							Кицун П.В.

# УКРАЇНА

ШЕПЕТІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

30405, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Некрасова, 127,

р/р 26002052402749 Хмельницька філія ПАТ КБ “Приватбанк”,

МФО 315405,  КОД ЄДРПОУ 02092503,

тел./факс (03840)5-11-03

e-mail: shpvkg@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ШКПВКГ

Биков В.П.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

14.12.2016р.      								м. Шепетівка

Ми, комісія, в складі представників Шепетівського КПВКГ: головного інженера Савчука А.Р., начальника ВТВ Добровольського О.А., начальника дільниці КНС і КМ Василевича В.І. провели обстеження головного напірного колектора Д=426мм.

Комісією встановлено, що дві ділянки трубопроводу від ГКНС до ринку «ДАР» довжиною 120м кожна знаходяться в аварійному стані. Для безперебійного водовідведення підприємств, організацій та мешканців міста Шепетівка та для збереження екологічної безпеки навколишнього природнього середовища необхідно провести ремонтні роботи по заміні вказаних двох ділянок головного напірного колектора загальною довжиною 240 метрів.

Головний інженер						Савчук А.Р.

Начальник ВТВ							Добровольський О.А.

Начальник КНС і КМ						Василевич В.І.