7.6.  Заміна запірно-регулюючої арматури на КНС-3.

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованих заходів;

- Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) заміни запірно-регулюючої арматури на КНС-3.

  - Пояснювальна записка щодо доцільності заміни запірно-регулюючої арматури на КНС-3.

Каналізаційна насосна станція №3 (КНС-3) побудована в 1986 році. У  процесі експлуатації на протязі довгих років запірно-регулююча арматура КНС-3 жодного разу не мінялася, має велику зношеність, що характеризується її частими ремонтами та виходом з ладу. В зв’язку з моральним та фізичним зношенням запірно-регулюючої арматури на цій каналізаційній насосній станції склалась вкрай несприятлива ситуація з надійністю водовідведення даного мікрорайону.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо заміни запірно-регулюючої арматури на КНС-3.

Оскільки завдання запірно-регулюючої арматури на КНС-3 є своєчасне відключення від споживання ділянки трубопроводу або насосного агрегату, що зазнали пошкодження, то  неможливість відключення приводить до зменшення тиску, зменшення обсягів відкачки стоків, не дає можливості вчасно відремонтувати пошкоджений насосний агрегат, та може призвести до нестабільності  мережі водовідведення в цілому. Відсутність запірної арматури, її несправний стан ускладнює ремонт обладнання та унеможливлює забезпечення  оптимального технологічного  процесу експлуатації системи водовідведення, особливо в умовах аварійних ситуацій.

У зв'язку з цим підприємство не може нехтувати необхідністю заміни  запірно-регулюючої арматури на КНС-3 для забезпечення нормальної роботи даної каналізаційної насосної станції та всієї системи централізованого водовідведення.

  - Розрахунок економічного ефекту від заміни запірно-регулюючої арматури на КНС-3.

Впровадження даних заходів носить соціальний ефект та обумовлено відповідністю нормам технологічного процесу водовідведення. Заміна запірно-регулюючої арматури на КНС-3 дасть змогу оптимізувати роботу каналізаційної насосної станції та покращити надійність її роботи.

Для вибору запірної арматури було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «НасосЕлПром» та ПВП “Насосенергопром»

Специфікація обладнання

| № з/п | Наймену-вання | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Засувка 30ч6бр, Ду=150мм | 4 | 4800,0 | 4000,00 | 16000,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП “Насосенергопром» |
| 2 | Клапан зворотній, Ду=150мм | 2 | 6600,0 | 5500,00 | 11000,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПВП “Насосенергопром» |
|  | Всього | 6 |  |  | 27000,00 |  |

  - Розрахунок строку окупності витрат на заміну запірно-регулюючої арматури на КНС-3 не проводився, так як відсутній економічний ефект.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: начальник   Добровольський О.А.