7.8. Модернізація обладнання лабораторії КОС шляхом заміни фотоколориметра.

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованого заходу;

- Обґрунтування вартості запланованого заходу з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) доцільності модернізації обладнання лабораторії КОС шляхом заміни фотоколориметра.

  - Пояснювальна записка щодо доцільності  модернізації обладнання лабораторії КОС шляхом заміни фотоколориметра.

В лабораторії стічної води каналізаційних очисних споруд ШКПВКГ для вимірювання оптичної густини рідин використовується колориметр  фотоспектричний концентраційний КФК-2 1991 року випуску. Даний апарат частково вийшов з ладу, а саме вимірювання на деяких довжинах хвиль, а саме 315 нм, 440 нм, 590 нм неможливе. Даний прилад старої модифікації, зараз не випускається, запчастин немає. Тому прийнято рішення замінити застарілий прилад на новий сучасніший фотоколориметр КФК-3-01, що має діапазон вимірювань 325-1000 нм, а отже дасть можливість більш точного вимірювання показників.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо  модернізації обладнання лабораторії КОС шляхом заміни фотоколориметра.

Прийнято рішення замінити застарілий прилад на новий сучасніший фотоколориметр КФК-3-01, що має діапазон вимірювань 325-1000 нм, а отже дасть можливість більш точного вимірювання показників. Новий КФК-3-01 дозволить не лише покращити якість та надійність лабораторних аналізів стічних вод а  також дозволить покращити якість та надійність надання послуг з централізованого водовідведення в цілому.

  - Розрахунок економічного ефекту від модернізації обладнання лабораторії КОС шляхом заміни фотоколориметра.

Впровадження даних заходів носить соціальний ефект та обумовлено відповідністю нормам технологічного процесу водовідведення в частині обов’язкового якісного контролю якості очистки стічних вод.

Для вибору фотоколориметра було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «ЛАБТАЙМ ЛТД» та ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Специфікація обладнання

| № з/п | Найменування | К-ть | Вартість од., грн. |  | Загальна вартість грн. без ПДВ | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фотоколориметр КФК-3-01 | 1 | 48840,0 | 40700,00 | 40700,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ЛАБТАЙМ ЛТД» |

  - 1.4. Розрахунок строку окупності витрат на модернізацію обладнання лабораторії КОС шляхом заміни фотоколориметра не проводився, так як відсутній економічний ефект.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: начальник ВТВ

Добровольський О.А.