7.9. Встановлення лічильника для технологічного обліку стічних вод на КОС

- Техніко-економічне обґрунтування  необхідності та доцільності проведення запланованих заходів;

- Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій.

Техніко-економічне обгрунтування  (ТЕО) встановлення  лічильника для технологічного обліку стічних вод на КОС

  - Пояснювальна записка щодо доцільності встановлення лічильника для  технологічного обліку стічних вод на КОС

Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства  здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх перекачування за допомогою КНС, та повну біологічну очистку на  каналізаційних очисних спорудах. Міські каналізаційні очисні споруди введені в експлуатацію в 1976 році, а в 1999 році проведена їх реконструкція. Проектна продуктивність КОС  17,0 тис. м3/добу. Фактичний облік стічних вод на КОС здійснюється побічним методом згідно типової форми ПОД-13. Для оптимізації роботи системи водовідведення міста нам необхідно знати фактичну кількість стічних вод.

  - Обґрунтування прийнятих технічних рішень, щодо доцільності встановлення лічильника для технологічного обліку стічних вод на КОС

На виконання  чинного законодавства України, а саме: Водного кодексу України та Законів України: «Про питну воду та питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», вимог НКРЕКП та для оптимізації роботи системи водовідведення міста нам необхідно знати фактичну кількість стічних вод.

Відсутність фактичного обліку стічних вод на КОС веде до неможливості забезпечення  оптимального технологічного  процесу експлуатації системи водовідведення міста.

У зв'язку з цим підприємство не може нехтувати необхідністю виконання вказаного заходу для забезпечення нормального стану системи водовідведення.

  - Розрахунок економічного ефекту від  встановлення лічильника для  технологічного обліку стічних вод на КОС

Впровадження даного заходу носить соціальний ефект та обумовлено відповідністю нормам технологічного процесу водовідведення. Встановлення технологічного обліку стічних вод на КОС дасть змогу визначити фактичні обсяги стічних вод та оптимізувати роботу системи водовідведення міста.

Для вибору лічильника технологічного обліку стічних вод на КОС було запропоновано дві комерційні пропозиції від ТОВ «Системи і технології»  та ТОВ «ДНІПРО-УКРАЇНА»

| № з/п | Наймену-вання | Кіль- кість, од. | Вартість 1 од., грн. |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ультразвуковий лічильник | 1 | 51384,0 | 42820,0 | 42820,0 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ДНІПРО-УКРАЇНА» |

  - Розрахунок строку окупності втрат на встановлення лічильника для технологічного обліку стічних вод на КОС  не проводився, так як відсутній економічний ефект.

Директор ШКПВКГ						Биков В.П.

Виконавець: начальник ВТВ

Добровольський О.А.