## Обгрунтування ІП
Інвестиційна програма на 2017 рік
тис.грн
Підприємство/захід | Сума по експертному висновку |  | Вартість проектних робіт та експертизи | Залишок гр.3-гр.4 | Спосіб виконання робіт |  | Сума фін. (додаток 5) | Примітка (що включено до вартості у додаток 5 - Обгрунтування вартості: наявність експертного висновку, проектно-кошторисної документації, наказу щодо затвердження, титулу перехідної будови, комерційних пропозицій не менш двох, договір на робробку проектної документації). У разі перехідного об'єкту вказати перехідний.
| з ПДВ | без ПДВ |  |  | госп. | підрядний
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопостачання
1.2.1.1 1-й етап модернізації ВНС-2 | - | - | - | - | 279.294 | - | 279.294 | ПридбанняПЕ труб і ПЕ фасонних частин Ду=110, 160, 200, 250мм, та засувок Ду 100мм 3шт і Ду 200мм 5шт. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 279,294 тис. грн без ПДВ
1.2.1.2 Реконструкція ПВНС по вул. Старокостянтинів-ське шосе, 6 | - | - | - | - | 10.2 | - | 10.2 | Придбання насосного агрегату К20/30 та запірно-регулюючої арматури. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 10,200 тис.грн без ПДВ
1.2.1.3 Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул. Промисловій |  |  |  |  | 58.5 |  | 58.5 | Придбання 400м ПЕ труби, ПЕ фасонних частин Ду=100мм, засувок Ду 100мм 2шт. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 58,500 тис. грн без ПДВ
1.2.1.4 Заміна аварійної ділянки водопроводу по пр. Миру |  |  |  |  | 23.188 |  | 23.188 | Придбання 100м ПЕ труби і ПЕ фасонних частин Ду=100мм, 100м ПЕ труби і ПЕ фасонних частин Ду 50мм та засувок Ду 100мм 1шт і Ду 50мм 3шт. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 23,188 тис. грн без ПДВ
Усього по водопостачанню амортизаційні кошти: | [6 empty] | 371.182
Усього по водопостачанню: | [6 empty] | 371.182
Водовідведення
2.2.1.1 Реконструкція частини напірного колектора від ГКНС до ринку "ДАР" | - | - | - | - | 233.78 | - | 233.78 | Придбання 240м ПЕ труби та ПЕ фасонних частин Д=250мм. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 233,780 тис. грн без ПДВ
2.2.1.2. Заміна запірно-регулюючої арматури на КНС-3 |  |  |  |  | 27 |  | 27 | Придбання 4 шт. засувок Ду 150 мм, та 2шт зворотніх клапанів Ду 150мм. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 28,000 тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.2.1.3. Технічне переоснащення КНС-4 з заміною насосного агрегату | - | - | - | - | 36 | - | 36 | Придбання н/а ЦМФ 50/10 з шафою управління та засувки Д=150мм. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 36,000 тис. грн без ПДВ
2.2.1.4 Модернізація обладнання лабораторії КОС шляхом заміни фотоколориметра | - | - | - | - | 40.7 | - | 40.7 | Придбання фотоколориметра КФК-3-01. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 40,700 тис. грн без ПДВ
2.2.1.5 Встановлення лічильника для технологічного обліку стічних вод на КОС | - | - | - | - | 42.82 | - | 42.82 | Придбання ультразвукового лічильника стічних вод. Надано 2 комерційні пропозиції. Обрано пропозицію вартістю 42,820 тис. грн без ПДВ
Усього по водовідведеню амортизаційні кошти: | [6 empty] | 380.3
Усього по водовідведеню: | [6 empty] | 380.3
Усього за інвестиційною програмою: | [6 empty] | 751.482
*Примітка - у разі декілька джерел фінансування заходу треба зазначити джерела фінансування з розбивкою.
У разі, якщо підприємству не встановлено тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих витрат, Інвестиційна програма планується підприємством в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих за 2013 рік.
Назви заходів потрібно вказувати згідно експертних звітів.
Контрольна сума амортизац. | Ф-6-НКРЕ ЖКК за 2013 рік (рядок 715, фактичні амортизаційні відрахування)
водопостачання | 371.182
водовідведення | 380.3
Всього: | 751.482